По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Единый адрес для всех регионов: ggd@nt-rt.ru



Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61

Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КОТЕЛЬНОЙ**

*Постарайтесь максимально подробно заполнить данный опросный лист*

1. Ваш e-mail или телефон для связи
2. Наименование и адрес отапливаемого объекта
3. Отапливаемый объем каждого здания, (кв.м.)
4. Тепловая мощность котельной (МВт/ч) (Гкал/ч) в том числе на отопление , вентиляцию , горячее водоснабжение макс. , средн.
5. Тип котельной (*модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.*)
6. Основное топливо , резервное топливо требования по резервному топливу
7. Давление газа на вводе в котельную, расчетное , фактическое макс. / мин.
8. Необходимость установки ГРУ в котельной (*да/нет*), установка ГРПШ Ген- проектировщиком (*да/нет*)
9. Водоподготовка (*химическая, электро-магнитная, магнитная*), другое , давление водопроводной воды МПа. Анализ воды прилагается
10. Необходимость наличия бака запаса подпиточной воды (*да/нет*), объем бака
11. Требование к узлу учета газа (*тип счетчика, корректора по t, по Р*) ТУ на узел учета расхода газа прилагается
12. Тип тепловой схемы котельной (*обычная, с гидравлической стрелкой, двухконтурная*)
13. Необходимость установки мембранных расширительных баков (*да/нет*), объем системы
14. Необходимость теплосчетчиков (*да/нет*), тип теплосчетчика
15. Необходимость счетчика горячей воды (*да/нет*), тип водосчетчика
16. Необходимость счетчика исходной (водопроводной) воды (*да/нет*), тип водосчетчика
17. Требование к регулированию температуры теплоносителя (*полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха*)
18. Тип обслуживания котельной (*автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт, с обслуживающим персоналом с бытовым помещением, беспроводная связь*), цифровой менеджер котельной (*да/нет*)
19. Материал покрытия стен и крыши котельной, толщина утеплителя (*профнастил, сэндвич панели*)
20. Особые условия расположения вводов коммуникаций котельной (надземные, подземные), дымовой трубы, максимальные габариты котельной, прилагается в виде эскиза котельной и эскиза котельной в плане (*да/нет*)
21. Цветовая гамма наружных панелей котельной (*стен и крыши, отделочных уголков*)
22. Необходимость разработки проекта на Котельную (*да/нет*)
23. Максимальное удаление потребителя от теплоисточника (м.)
24. Максимальная температура теплоносителя (95, 110ºС)
25. Потери напора в системе отопления, вентиляции у потребителя необходимый напор в систему ГВС
26. Отметки уровня котельной и отапливаемых зданий
27. Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается №)
28. Особые условия Заказчика
29. Заказчик (предприятие, адрес, телефон-факс)

Единый адрес для всех регионов: ggd@nt-rt.ru

Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город